## 2020
財產編號 | 儀器名稱 | 設備工具 (無免填) | 現況說明/日期 | 校正說明/ 週期(年)/日期 | 地點 | 動力說明 | 備註
設備管理負責人： |  |  |  | 主管確認：

## 選單
財產編號 | 儀器名稱 | 設備工具(無免填) | 現況說明/日期 | 校正說明/週期(年)/日期 |  | 維修說明(無免填) | 地點 | 動力說明
|  |  | 啟用/ | 自校 | /1/ |  | B113 | 110V
|  |  | 停用/ | 外校 | /2/ |  | B113A | 220V
|  |  | 未啟用/ | 免校 | /3/ |  | B113B | AAA電池
[5 empty] | /4/ |  | B113C | 鋰電池
[5 empty] | /5/ |  | B113D | 鋰電池CR2032
[5 empty] | /X/ |  | B113E | 氧化銀電池SR44
[7 empty] | B113F | 其他
[7 empty] | B113G | 9V
B113H
B113-1
B113-2
B113-3
B113-3A
B113-4
B113-5
B113-5A
B113-5B
B113-5C
B110
B110A
B110B
B110C
B110-1
B110-2
B110-3
B110-4

## 工作表3
B113G 備料室1
B113A 製程室1
B110 無塵室作業區
B113D 品管室
B113H 廠內倉儲室防潮箱內
B113F 備料室 2
B113E 內包裝室
B113D 品管室
B113-5C 倉儲室
B113-1 BSL-2 實驗室
B113H 廠內倉儲室
B113H 廠內倉儲室 鐵櫃內
B113B 製程室 2
B113-3A 外包裝室
B113E 內包裝室
B113H 廠內倉儲室防潮箱內
潔淨區
B113B 製程室2
廠外檢驗區
B113C 製程室3
B113-2 檢驗分析室
B113區 更衣室1
B113-3A 外包裝室
B110B 低溫倉儲室